## LED светильники
www.eslight.ru
Название | ФОТО | Условное обозначение | Описание |  | Габаритные размеры Ш х Г х В мм | Базовая цена (БЦ) (в руб. с НДС)
Офисные светильники
Эслайт LE24 (3 линейки) |  | ДПО/ДВО-24Вт-4000К/5000К 2280Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» или накладным способом. Аналог: ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 24 Вт, световой поток 2280 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 595х595х50 | 1090
Эслайт LE32 (4 линейки) |  | ДПО/ДВО-32Вт-4000К/5000К 3050Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» или накладным способом. Аналог: ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 32 Вт, световой поток 3050 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 595х595х50 | 1180
Эслайт LE40 (6 линеек) |  | ДПО/ДВО-40Вт-4000К/5000К 4600Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» или накладным способом. Аналог: ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 40 Вт, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 595х595х50 | 1500
Эслайт LE48 (8 Линеек) |  | ДПО/ДВО-48Вт-4000К/5000К 6100Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» или накладным способом. Аналог: ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 48 Вт, световой поток 6100 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 595х595х50 | 1600
Эслайт LGE24 (3 линейки) |  | ДВО-24Вт-4000К/5000К 2280Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ГРИЛЬЯТО» . Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 24 Вт, световой поток 2280 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 589х589х50 | 1300
Эслайт LGE32 ( 4линейки) |  | ДВО-32Вт-4000К/5000К 3050Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ГРИЛЬЯТО» . АналогЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 32 Вт, световой поток 3050 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 589х589х50 | 1400
Эслайт LGE40 (6 линеек) |  | ДВО-40Вт-4000К/5000К4600Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа«ГРИЛЬЯТО». Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 40 Вт, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 589х589х50 | 1750
Эслайт LGE48 (8 линеек) |  | ДВО-48Вт-4000К/5000К 6100Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ГРИЛЬЯТО» . Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 48 Вт, световой поток 6100 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 589х589х50 | 1840
Эслайт LPE24 (3 линейки) |  | ДВО-24Вт-4000К/5000К 2280Лм IP40 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG». Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника пластиковый,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 24 Вт, световой поток 2280 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 40 |  | 595х595х40 | 990
Эслайт LPE32 (4 линейки) |  | ДВО-32Вт-4000К/5000К 3050Лм IP40 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG». Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника пластиковый,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 32 Вт, световой поток 3050 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 40 |  | 595х595х40 | 1080
Эслайт LPE40 (6 линеек) |  | ДВО-40Вт-4000К/5000К 4600Лм IP40 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» . Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника пластиковый,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 40Вт, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 40 |  | 595х595х40 | 1400
Эслайт LPE48 (8 линеек) |  | ДВО-48Вт-4000К/5000К 6100Лм IP40 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» . Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника пластикоовый,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 48 Вт, световой поток 6100 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 40 |  | 595х595х40 | 1500
Эслайт L34 (4 линейки) |  | ДПО/ДВО-34Вт-4000К/5000К 3200Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» или накладным способом. Аналог: ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18.Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 34 Вт, световой поток 3200 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 595х595х50 | 1600 Акция 1890 Розница
Эслайт L51 (6 линеек) |  | ДПО/ДВО-51Вт-4000К/5000К 4850Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» или накладным способом. Аналог: ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 51 Вт, световой поток 4850 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 595х595х50 | 1920
Эслайт LР 34 (4 линейки) |  | ДВО-34Вт-4000К/5000К 3200Лм IP40 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» . Аналог ЛВО 4х18.Корпус светильника пластиковый,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 34 Вт, световой поток 3200 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 40 |  | 595х595х40 | 1470
Эслайт LР51 (6 линеек) |  | ДВО-51Вт-4000К/5000К 4850Лм IP40 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ARMSTRONG» . Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника пластиковый,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 51 Вт, световой поток 4850 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 40 |  | 595х595х40 | 1820
Эслайт LG34 (4 линейки) |  | ДВО-34Вт-4000К/5000К 3200Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ГРИЛЬЯТО». Аналог ЛВО 4х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 34 Вт, световой поток 3200 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 589х589х50 | 1770
Эслайт LG51 (6 линеек) |  | ДВО-51Вт-4000К/5000К 4850Лм IP20 | Предназначен для монтажа в потолок типа «ГРИЛЬЯТО» . Аналог ЛВО 4х18.Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 51 Вт, световой поток 4800 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 589х589х50 | 2150
Эслайт S1 |  | ДПО/ДВО-17Вт-4000К/5000К 1600Лм IP20 | Предназначен для монтажа встраиваемым или накладным способом. Аналог : ЛПО2х18 и ЛВО 2х18. Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 17 Вт, световой поток 1600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 530х195х55 | 1600
Эслайт S2 |  | ДПО/ДВО-34Вт-4000К/5000К 3200Лм IP20 | Предназначен для монтажа встраиваемым или накладным способом. Аналог : ЛПО2х36 и ЛВО 2х36.Корпус светильника выполнен из листовой стали с порошковой покраской,рассеиватель типа "Призма" (возможны варианты "Микропризма", "Колотый лед", "Опал"), номинальная мощность 34 Вт, световой поток 3200 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 1200х195х55 | 1900
Эслайт TL1 |  | ДПО-17Вт-4000К/5000К 1600Лм IP20 | Предназначен для монтажа накладным способом. Аналог : ЛПО2х18 . Корпус светильника выполнен из пластика и с основанием из листовой стали с порошковой покраской, номинальная мощность 17 Вт, световой поток 1600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 624х142х57 | 1400
Эслайт TL2 |  | ДПО-34Вт-4000К/5000К 3200Лм IP20 | Предназначен для монтажа накладным способом. Аналог : ЛПО2х36. Корпус светильника выполнен из пластика и с основанием из листовой стали с порошковой покраской, номинальная мощность 34 Вт, световой поток 3200 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 1234х142х57 | 1800
Эслайт TL3 |  | ДПО-51Вт-4000К/5000К 4800Лм IP20 | Предназначен для монтажа накладным способом. Аналог : ЛПО2х58. Корпус светильника выполнен из пластика и с основанием из листовой стали с порошковой покраской, номинальная мощность 50 Вт, световой поток 4800 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 20 |  | 1555х65х315 | 3000
Промышленные светильники
Эслайт Industry 55 |  | ДПП(ДСП)-55Вт-4000/5000К 5500Лм IP65 | Предназначен для монтажа на кронштейнах либо на подвесах. Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 4 до 8 метров. Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 55 Вт, световой поток 5500 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 320х212,2х86,3 | 7400
Эслайт Industry 110 |  | ДПП(ДСП)-110Вт-4000/5000К 11000Лм IP65 | Предназначен для монтажа на кронштейнах либо на подвесах. Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 6 до 12 метров. Материал корпус-аалюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 110 Вт, световой поток 11000 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 520х212,2х86,3 | 13100
Эслайт Industry 165 |  | ДПП(ДСП)-165Вт-4000/5000К 16500Лм IP65 | Предназначен для монтажа на кронштейнах либо на подвесах. Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 8 до 15 метров. Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 165 Вт, световой поток 16500 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 760х212,2х86,3 | 19100
Эслайт X1 |  | ДСП-17Вт-4000К/5000К 1600Лм IP65 | Предназначен для монтажа накладным способом. Аналог: ЛСП 2х18.Корпус светильника выполнен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера с удобными замками крепления рассеивателя, рассеиватель: из прозрачногосветотехнического полистирола( возможен опал), стабилизирован, не подвержен пожелтению от УФ-излучений, обладает гладкой формой снаружи для удобства чистки., номинальная мощность 17 Вт, световой поток 1600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 600х155х80 | 1500
Эслайт X2 |  | ДСП-34Вт-4000К/5000К 3200Лм IP65 | Предназначен для монтажа накладным способом. Аналог : ЛСП 2х36.Корпус светильника выполнен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера с удобными замками крепления рассеивателя, рассеиватель: из прозрачногосветотехнического полистирола( возможен опал), стабилизирован, не подвержен пожелтению от УФ-излучений, обладает гладкой формой снаружи для удобства чистки., номинальная мощность 34 Вт, световой поток 3200 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 1280x155x100 | 1700
Эслайт X3 |  | ДСП-51Вт-4000К/5000К 4800Лм IP65 | Предназначен для монтажа накладным способом. Аналог : ЛСП 2х58.Корпус светильника выполнен из ударопрочного негорючего АБС-сополимера с удобными замками крепления рассеивателя, рассеиватель: из прозрачногосветотехнического полистирола( возможен опал), стабилизирован, не подвержен пожелтению от УФ-излучений, обладает гладкой формой снаружи для удобства чистки., номинальная мощность 51 Вт, световой поток 4800 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 1563x155x105 | 3500
Эслайт Techno 1 |  | ДСП-27Вт-4000К/5000К 2450Лм IP65 | Предназначен для монтажа накладным способом. Материал корпуса — алюминий, окрашен порошковой краской (цвет белый RAL9016), укомплектован матовым стеклом (полистирол, СПС85%), номинальная мощность 27 Вт, световой поток 2450 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 600х97х75 | 2100
Эслайт Techno 2 |  | ДСП-50Вт-4000К/5000К 4600Лм IP65 | Предназначен для монтажа накладным способом. Материал корпуса — алюминий, окрашен порошковой краской (цвет белый RAL9016), укомплектован матовым стеклом (полистирол, СПС85%), номинальная мощность 50 Вт, световой поток 4600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 790х97х75 | 2730
Эслайт i100 |  | ДПП-100Вт-4000К/5000К 10000Лм IP54 | Подвесной светодиодный светильник, крепление на подвес. Материал корпуса - алюминий, номинальная мощность 100 Вт, световой поток 10000 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Г, IP 54 |  | 480х430х430 | 8500
Эслайт i130 |  | ДПП-130Вт-4000К/5000К 13000Лм IP54 | Подвесной светодиодный светильник, крепление на подвес. Материал корпуса - алюминий, номинальная мощность 130 Вт, световой поток 13000 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Г, IP 54 |  | 500х430х430 | 10500
Эслайт XA 45 |  | ДСП-45Вт-4500/5500К 4500Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа и "Кронштейн" . Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 45Вт, световой поток 4500 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65. |  | 500х85х130 | 3000
Уличные светильники
Эслайт XA-street 45 |  | ДКУ-45Вт-4000К/5000К 4500Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 45Вт, световой поток 4500Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP65. |  | 500х85х130 | 3100
Эслайт XA-street 100 |  | ДКУ-100Вт-4000К/5000К 10000Лм IP66 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 100Вт, световой поток 10000Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP65. |  | 830х85х130 | 6300
Эслайт XAD 90 |  | ДКУ-90Вт-4000К/5000К 9000Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль" . Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 90 Вт, световой поток 9000 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 530х140х176 | 6500
Эслайт XAT65 |  | ДКУ-65Вт-4000К/5000К 8000Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль" . Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 65 Вт, световой поток 8000 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 400x170x245 | 4900
Эслайт XAT135 |  | ДКУ-135Вт-4000К/5000К 13500Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 135 Вт, световой поток13500 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 530х150х230 | 8500
Эслайт STREET 55 |  | ДКУ-55Вт-4000К/5000К 5500Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 4 до 8 метров. Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 55 Вт, световой поток 5500 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Ш, IP 65 |  | 320х212,2х86,3 | 7400
Эслайт STREET 55 (без оптики) |  | ДКУ-55Вт-4000К/5000К 6600Лм 120˚ IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 4 до 8 метров. Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 55 Вт, световой поток 6600 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 320х212,2х86,3 | 6350
Эслайт STREET 110 |  | ДКУ-110Вт-4000К/5000К 11000Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 6 до 12 метров. Материал корпус-аалюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 110 Вт, световой поток 11000 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Ш, IP 65 |  | 520х212,2х86,3 | 13100
Эслайт STREET 110 (без оптики) |  | ДКУ-110Вт-4000К/5000К 13200Лм 120˚ IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 6 до 12 метров. Материал корпус-аалюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 110 Вт, световой поток 13200 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 520х212,2х86,3 | 11050
Эслайт STREET 165 |  | ДКУ-165Вт-4000К/5000К 16500Лм IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 8 до 15 метров. Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 165 Вт, световой поток 16500 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Ш, IP 65 |  | 760х212,2х86,3 | 19000
Эслайт STREET 165 (без оптики) |  | ДКУ-165Вт-4000К/5000К 19800Лм 120˚ IP65 | Предназначен для монтажа креплениями типа "Консоль". Рекомендуется устанавливать при высоте подвеса от 8 до 15 метров. Материал корпуса-алюминий, пластик ABS, светотехнический полистирол, номинальная мощность 165 Вт, световой поток 19800 Лм, цветовая температура 4000/5000K, КСС тип Д, IP 65 |  | 760х212,2х86,3 | 16150
Светильники ЖКХ
Эслайт MCH7 |  | ДБО-7Вт-5000К 650Лм IP54 | Накладной настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащищенный светильник, материал основания - алюминий, рассеиватель - пластик опал. Срок службы 50 000 час. Гарантия - 3 года. Для освещения общественных помещений | Номинальная мощность 7Вт, частота тока 160-260/50 Гц, световой поток 650Лм, цветовая температура 4000К, коэффициент пульсации <5, IP65 | d 150/25 | 550
Эслайт MCH10 |  | ДБО-10Вт-5000К 950Лм IP54 | Накладной настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащищенный светильник, материал основания - алюминий, рассеиватель -пластик опал. Срок службы 50 000 час. Гарантия - 3 года. Для освещения общественных помещений | Номинальная мощность 10Вт, частота тока 160-260/50 Гц, световой поток 950Лм, цветовая температура 4000К, коэффициент пульсации <5, IP65 | d 150/25 | 600
Эслайт EL 7 |  | ДБО-7Вт-5000К 700Лм IP54 | Накладной настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащищенный светильник, материал основания - алюминий, рассеиватель - прозрачный пластик. Срок службы 50 000 час. Гарантия - 3 года. Для освещения общественных помещений | Номинальная мощность 7Вт, частота тока 160-260/50 Гц, световой поток 700Лм, цветовая температура 4000К, коэффициент пульсации <5, IP65 | 210х160х25 | 490
Эслайт EL 10 |  | ДБО-10Вт-5000К 1000Лм IP54 | Накладной настенно-потолочный светодиодный пылевлагозащищенный светильник, материал основания - алюминий, рассеиватель - прозрачный пластик. Срок службы 50 000 час. Гарантия - 3 года. Для освещения общественных помещений | Номинальная мощность 10Вт, частота тока 160-260/50 Гц, световой поток 1000Лм, цветовая температура 4000К, коэффициент пульсации <5, IP65 | 150х150х25 | 530
Комплектующие
Блок питания Эслайт CS35-300 |  | Блок питания Эслайт CS35-300, 35W, 185-300VAC, 15-100VDC, -25…+50C, IP20 | Блок без гальванической развязки для систем светодиодного освещения. Стабильно работает при температурах ‐25С to +50С. ОСОБЕННОСТИ Фиксированная выходная сила тока ‐ 300мА Компактный размер Эффективность >91% Универсальность АС входа, 160 ‐ 285VAC Блок защищен от: короткого замыкания, перегрузки, высоких температур. Встроенная функция РPFC. Класс влагозащищенности IP20, подходит для установки в помещении и на улице. Конвекционное охлаждение. Изготовлен согласно международным стандартам безопасности. Гарантия 1 год. Используется для комплектации офисных, индустриальных светильников и других систем освещения. Не подходит для работы вне помещения. |  | 80х35х22 | 220
Светодиодная линейка RF 16 |  | Светодиодная линейка RF 16, 300мА, 6,8-8,1 Вт, схема включения 2х8, 4000/5000К, 960-1040Лм (Светодиод — Refond 2835W4H-J-Y) | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Светодиод — Refond 2835W4H-J-Y Габаритные размеры, мм 450×10 Значение тока на линейке – 300 мА Схема включения 2х8 Цветовая температура — 4000 / 5000К Световой поток при ССТ 4000/5000К и токе 300мА — 960-1040 Лм Прямое падение напряжения при токе 300мА,- 22,4-27,2 В Максимальный постоянный прямой ток — 360 мА Потребляемая мощность при токе 300мА, 6,8 — 8,1 Вт Оптическая эффективность при CCT 5000К и токе 300мА — 128 Лм/Вт Время работы светодиодного модуля с величиной светового потока более 70% от начального, L70, 50000 часов при токе 300 мА и температуре 50 0С Индекс цветопередачи CRI 80 Угол половинной яркости светодиодов — 120 град Способ подключения — разъем WAGO 2060 Материал печатной — алюминий Для крепления платы предусмотрено 3 отверстий с шагом 213 мм, диаметр отверстий 3.5 мм. |  | 180х80 | 82